Ausschreibungstext  für UBA Tec Rohrabschottung

nach den Erleichterungen der MLAR 2016 Kap. 4.3

durch F90-Decken/Wände

- mit UBA-Flex für nicht brennbare Rohre Da  160 mm

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	EP	GP

.........     …......      	Dauerelastische Rohrdurchführung für F90 Decken/Wände

für nicht brennbare Rohre Da  160 mm

nach den Erleichterungen der MLAR 2016 Kap. 4.3

bestehend aus: UBA-Flex (im Brandfall aufschäumender

Dämmstoff, Baustoffklasse DIN 4102-B2, abZ Nr. Z-19.11-2100)

Mindestbauteilstärke: 80 mm

Verarbeitung nach UBA Tec Verlegerichtlinien

Rohrmaterial:...................

Dimension:   ....................

liefern und herstellen.	…………	…………

- mit UBA-Kitt+ (Kernbohrung/Hülsrohr) für nicht brennbare Rohre Da  160 mm

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	EP	GP

.........     …......      	Dauerelastische Rohrdurchführung durch Kernbohrung oder

ein nicht brennbares Hülsrohr für F90 Decken/Wände

für nicht brennbare Rohre Da  160 mm

nach den Erleichterungen der MLAR 2016 Kap. 4.3

bestehend aus: UBA-Kitt+ (im Brandfall aufschäumender

Dämmstoff, Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1)

dauerelastische Dichtmasse abZ Nr. Z-19.11-2387

Mindestbauteilstärke: 80 mm

Verarbeitung nach UBA Tec Verlegerichtlinien

Rohrmaterial:...................

Dimension:   ....................

liefern und herstellen.	…………	…………