Ausschreibungstext für UBA Tec Rohrabschottung R90

nach abP Nr. P-BWU03-I 17.6.1

durch F90-Decken

## für Gussrohr mit/ohne Gussrohranschluss

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	EP	GP

.........   .........	Rohrabschottung für Gussrohr durch F90-Decken Typ „UBA

Tec Rohrabschottung für nichtbrennbare Rohrleitungen“

Feuerwiderstandsklasse R90

gemäß DIN 4102 Teil 11 mit allgemeinem bauaufsichtlichen

Prüfzeugnis (abP) Nr. P-BWU03-I  17.6.1

bestehend aus: UBA-Flex innerhalb der Deckenöffnung

Mindestdeckenstärke: 180 mm

Deckenstärke:...................

Gussrohr DN.....................

liefern und herstellen.	..............	...............

Ergänzung:

.........	............	Weiterführende Dämmung zu v. g. Rohrdurchführung

gemäß Einbausituation B des abP’s Nr. P-BWU03-I 17.6.1

UBA-W4-Matte / UBA-W9-Matte*, 300 mm lang

*- Nichtzutreffendes streichen

liefern und herstellen.	..............	...............

.........	..............	Kennzeichnungsschild

Aufkleber zur Kennzeichnung der „UBA Tec Rohrabschottung

für nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstands-

klasse R90 nach ABP P-BWU03-I  17.6.1

liefern und herstellen.	..............	...............